建筑类专业基础课考试大纲

第一部分：《建筑力学》（ 150 分 ）

一、考试要求

1. 静力学

静力学的重点为平面各种力系的分析。

（ 1 ）熟悉各种常见的约束性质，对简单的物体系统能熟练地取分离体并画出受力图；

（ 2 ）正确理解力、力偶、力矩等基本概念及其性质，能熟练计算力的投影、力矩；

（ 3 ）掌握各种力系的简化方法和简化结果，能熟练计算主矢和主矩；

（ 4 ）能应用各种类型的平衡条件和平衡方程求解单个物体和简单物系的平衡问题，特别是对平面任意力系的平衡问题；

2. 材料力学

（ 1 ）具有对结构构件简化为力学计算简图的能力；

（ 2 ）对材料力学中有关内力、应力、位移、变形、应变；强度、刚度和稳定性的概念及其理论应有明确的认识；

（ 3 ）能准确、熟练地分析拉、压、弯、扭和剪构件的内力，并能较快地作出相应的内力图；

（ 4 ）能正确运用强度、刚度和稳定条件，对构件作截面选择，校核验算或求出允许荷载；

（ 5 ）对轴压杆能计算其临界压力和临界应力，并了解有关稳定措施。

3. 结构力学

（ 1 ）掌握平面几何不变体系的基本组成规则及其应用；

（ 2 ）熟练运用静定刚架内力图的作法以及桁架内力的解法，了解静定结构的受力性能；

（ 3 ）掌握荷载作用下静定结构位移的计算方法，掌握静定结构在支座移动作用下的位移计算 ； 理解弹性体系的互等定理；

（ 4 ）理解力法计算超静定结构的原理，掌握用力法计算超静定结构在荷载作用下的内力以及利用对称性计算对称刚架，掌握在支座移动作用下单跨超静定梁的计算，了解超静定结构的受力性能；

（ 5 ）正确理解位移法计算超静定结构的原理，掌握在荷载作用下，用典型方程计算超静定梁和刚架，掌握利用对称性计算有侧移和无侧移刚架。

• 考试内容

1. 静力学（ 20 ）

（ 1 ）力、力偶、力矩、平衡等概念；

（ 2 ）作研究对象的受力图；

（ 3 ）平面各种力系的简化；

（ 4 ）平面任意力系平衡问题的求解。

2. 材料力学（ 50 ）

（ 1 ）内力、应力、位移、变形、应变；强度、刚度和稳定性的概念；

（ 2 ）杆件的轴力、扭矩、剪力和弯矩图的画法；

（ 3 ）计算截面的形心和惯性矩等截面几何特性；

（ 4 ）熟练掌握轴向拉、压杆强度、梁的弯曲变形和弯曲强度的计算；剪切、挤压的实用计算。

（ 5 ）计算轴压杆的临界压力和临界应力；

3. 结构力学（ 80 ）

（ 1 ）平面几何不变体系的基本组成规则及其应用；

（ 2 ）静定刚架、桁架内力计算；

（ 3 ）荷载和支作移动下静定刚架、桁架位移计算；

（ 4 ）力法解荷载作用下的超静定结构；

(5) 位移法解简单超静定梁和刚架；

（ 6 ）利用对称性简化对称刚架的计算。

三、考题类型

• 填空题： 47%

• 计算题： 53%

教材及参考书

建筑力学 , 第三版（一～三分册），高等教育出版社

第二部分：建筑施工（ 150 ）

一、考试要求

1. 了解各主要工种工程的施工工艺原理和施工中的关键环节；

2. 掌握施工组织设计的原理和编制单位工程施组织设计的方法，并能对各种施工方案的技术可行性和经济合理性进行初步分析；

3. 具有综合运用各门学科知识组织施工和分析解决土木工程施工一般技术问题的能力，对现行施工规范应有所了解。

二、考试内容

1. 土方工程 （ 25 ）

（ 1 ）了解土的工程分类和性质 ; 掌握场地平整和基坑 ( 槽 ) 土方量计算的方法 .

（ 2 ）了解影响边坡失稳的内外因素，掌握填土的质量要求及检验方法和标准。

（ 3 ）了解流砂产生的原因及防治方法 ; 掌握轻型井点设计的内容。

2. 桩基础工程 (10)

（ 1 ）掌握钢筋混凝土预制桩的施工工艺要求及影响打桩质量的因素。

（ 2 ）掌握套管成孔灌注桩、泥浆护壁成孔灌注桩的施工工艺 , 并能分析施工时易产生质量事故的原因及掌握预防、处理的方法 .

3. 砌体工程 (10)

（ 1 ）了解砌筑所用材料的性能和脚手架的种类 , 熟悉砖砌体的施工工艺 , 掌握砖砌体施工的质量标准及构造措施。 .

4. 钢筋混凝土工程 (25)

（ 1 ）掌握钢筋的种类和力学性能；了解钢筋的冷拉工艺和控制方法；掌握钢筋的焊接方法和焊接工艺

（ 2 ）掌握钢筋配料的要求、代换的计算方法 , 钢筋的帮扎构造要求。

（ 3 ）了解模板的种类及构造 , 掌握柱梁模板的安装顺序及拆模要求。

（ 4 ）了解混凝土原材料、施工设备和机具的性能要求 ; 掌握混凝土搅拌方法、运输要求 ; 掌握混凝土的浇筑、施工缝留置及处理 , 混凝土震捣和养护方法 , 大体积混凝土浇筑及混凝土质量检查和缺陷处理 .

5. 预应力混凝土工程 (5)

（ 1 ）掌握先张法施工工艺 ( 张拉程序、预应力筋张拉、混凝土浇筑与养护、预应力筋放松 ).

（ 2 ） 掌握后张法施工工艺 ( 孔道留设方法、预应力筋张拉强度要求、张拉顺序及张拉制度 ), 了解张拉锚具及张拉设备 .

6. 结构安装工程 (10)

（ 1 ）了解起重机械的类型、起重参数及相互关系 , 能正确地选用起重机 .

（ 2 ）掌握单层工业厂房结构构件的吊装方法和吊装工艺，能制定合理的结构吊装方案。

7. 防水工程 (7)

（ 1 ）掌握防水材料的性能和种类。

（ 2 ）掌握卷材防水屋面、涂膜防水屋面的构造及质量标准 , 了解细石混凝土屋面构造及要求 .

（ 3 ）了解地下工程防水方案的种类 ; 掌握防水混凝土施工要点及施工缝留设方法 ; 了解卷材防水层的构造及施工要点 .

8. 装饰工程 (8)

（ 1 ）了解一般抹灰层的构造 ; 掌握抹灰的质量标准及检验方法 .

（ 2 ）掌握水磨石、大理石、釉面砖饰面的施工工艺 ; 了解水刷石、干粘石、滚涂、弹涂、喷涂施工方法 .

（ 3 ）了解刷浆材料及刷浆施工要求。

（ 4 ）了解裱糊施工及有关规范要求。

9. 建筑施工组织设计概论 (5)

（ 1 ）了解建筑产品及生产的特点 ; 掌握施工组织设计的任务、作用、分类及内容 .

（ 2 ）了解施工组织设计编制的依据和原则及施工组织设计资料调查的内容。 .

10. 流水作业原理 (15)

（ 1 ）了解流水施工的概念及特点 , 掌握流水施工的主要参数及其确定方法 .

（ 2 ）掌握流水施工的组织方式 .

11. 网络计划技术 (25)

（ 1 ）掌握单代号网络图、双代号网络图的概念和绘制方法，能进行时间参数的计算和关键线路的确定 .

（ 2 ）了解时标网络绘制方法的概念 .

12. 单位工程施工组织设计 (5)

（ 1 ）了解单位工程施工组织设计的内容、编制程序和依据 .

（ 2 ）掌握单位工程施工组织设计的编制内容和顺序 .

（ 3 ）掌握砖混结构、框架结构和单层工业厂房结构的施工方案拟定方法 ( 流水段划分、施工顺序确定、垂直运输机械选择、主要分部分项工程施工方法 ) 。

（ 4 ）掌握施工进度计划的形式和编制方法 .

四、考题类型

1 、填空题： 约29%

2 、单项选择题： 约13%

3 、简答题： 约30%

4 、计算题： 约28%

参考用书 《土木工程施工》　毛鹤琴主编，武汉工业大学出版社出版